## 증감분석(3→4월)
전기자재 구매 현황 증감분석 (3월 → 4월)
품목 정보 |  | 3월 구매 |  |  | 4월 구매 |  |  | 증감 분석
품명 | 규격 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) | 수량 | 단가(원) | 금액(원) | 수량증감 | 금액증감(원) | 사용용도
케이블타이 | 270mm [500ea] | 2 | 13500 | 27000 | - | - | - | -2 | -27000 | -
EMPR | GMP22-2P (LS) / 22A 1a1b / 직결형 | 3 | 22000 | 66000 | - | - | - | -3 | -66000 | -
10턴볼륨 | 3590S 1K옴 [1K옴] | 5 | 10400 | 52000 | - | - | - | -5 | -52000 | -
릴레이소켓 | KMY4 (카콘) / 범용릴레이용 | 10 | 1220 | 12200 | - | - | - | -10 | -12200 | -
무접점 SSR | HSR-2D30HZN [2D30HZN] | 5 | 22000 | 110000 | - | - | - | -5 | -110000 | -
무접점 SSR | HSR-2D50HZN [2D50HZN] | 5 | 34000 | 170000 | - | - | - | -5 | -170000 | -
단상단권트랜스 | WYAU-300DW (운용) / 300VA | 2 | 52000 | 104000 | - | - | - | -2 | -104000 | -
LED슬림엣지 | 50D KS/수연 [540×540×23(방등)] | 16 | 43000 | 688000 | - | - | - | -16 | -688000 | -
사기퓨즈 | KFS-B02(10×38) [B02A] | 10 | 700 | 7000 | - | - | - | -10 | -7000 | -
차단기 경보접점 | AL,R상 LWT SOL (LS) ABS32-204c | 1 | 9000 | 9000 | - | - | - | -1 | -9000 | -
LED PL등기구 30W | 30W(-)/일자 (동양/일자형) | 2 | 7000 | 14000 | - | - | - | -2 | -14000 | -
LED PL등기구 50W | 50W(-)/일자 (동양/일자형) | 6 | 15000 | 90000 | - | - | - | -6 | -90000 | -
삼파장램프 | EL-20W(NY) [20W(NY)(50ea)] | 20 | 2800 | 56000 | - | - | - | -20 | -56000 | -
와이드스위치매입4구 | 4구(캡형단로) | 1 | 4200 | 4200 | - | - | - | -1 | -4200 | -
솔밸브 | RDS3130-2G-02 [2G-02(TPC)] | 10 | 23000 | 230000 | - | - | - | -10 | -230000 | -
셀렉타스위치 | K25-41K-L [25Φ(카콘)] | 10 | 2500 | 25000 | - | - | - | -10 | -25000 | -
호이스트리모핸드 | JREMO 6KA(송신기만) (JEICO)544758 | 1 | 143000 | 143000 | - | - | - | -1 | -143000 | -
경광등 | S100R BZ(부저) [AC110/220V] | 6 | 29500 | 177000 | - | - | - | -6 | -177000 | -
부저 | KH-403-2 [AC220V B66(매입)] | 4 | 6500 | 26000 | - | - | - | -4 | -26000 | -
ELP전선관 | 30mm [30×100M] | 1 | 35000 | 35000 | - | - | - | -1 | -35000 | -
전선 TFR-CV | 4SQ×3C (일반) | 70 | 3500 | 245000 | - | - | - | -70 | -245000 | -
온도컨트롤러 | TK4S-24RR (오토닉스) / 100-240VAC | 3 | 64000 | 192000 | - | - | - | -3 | -192000 | -
릴레이 220VAC | HR705-4PL 220VAC (카콘) / KMY4 | 40 | 3060 | 122400 | - | - | - | -40 | -122400 | -
릴레이 24VDC | HR705-4PL 24VDC (카콘) / KMY4 | 20 | 3540 | 70800 | - | - | - | -20 | -70800 | -
근접센서 | PR12-4DN | - | - | - | 3 | 17000 | 51000 | 3 | 51000 | 현장보전용
가위 | P-300 | - | - | - | 2 | 7000 | 14000 | 2 | 14000 | 현장보전용
절연테이프 | 3M-10M | - | - | - | 20 | 640 | 12800 | 20 | 12800 | 현장보전용
환풍기 | 25파이 | - | - | - | 3 | 25000 | 75000 | 3 | 75000 | 현장보전용
휴즈 | 630A | - | - | - | 6 | 169000 | 1014000 | 6 | 1014000 | SCR UNIT용
마이크로 S/W | 170H0069 | - | - | - | 20 | 18200 | 364000 | 20 | 364000 | 현장보전용
배선용차단기 | ABS-33C 3P 30A | - | - | - | 2 | 41440 | 82880 | 2 | 82880 | 현장보전용
후크메타 | HIOKI-3280-10F | - | - | - | 1 | 85000 | 85000 | 1 | 85000 | 현장보전용
타이머 | HTS-24B | - | - | - | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 40000 | 현장보전용
단상권선 트랜스 | WYAU-500DW | - | - | - | 2 | 65500 | 131000 | 2 | 131000 | 현장보전용
비상정지스위치 | KH-3046ER | - | - | - | 3 | 9000 | 27000 | 3 | 27000 | 현장보전용
포토센서 | BA2M-DDT | - | - | - | 3 | 35360 | 106080 | 3 | 106080 | 현장보전용
인버터 | LSLV0008G100C | - | - | - | 1 | 243600 | 243600 | 1 | 243600 | 현장보전용
경광등 | SRN-WS | - | - | - | 2 | 47000 | 94000 | 2 | 94000 | 현장보전용
전극고정연결기 | KFS-ES-3 | - | - | - | 1 | 4980 | 4980 | 1 | 4980 | 현장보전용
무접점 SSR | HSR-2D50HZN | - | - | - | 5 | 34000 | 170000 | 5 | 170000 | 현장보전용
전극봉 | 1M | - | - | - | 3 | 2800 | 8400 | 3 | 8400 | 현장보전용
인터폰 | KIP-611PG | - | - | - | 4 | 36400 | 145600 | 4 | 145600 | 현장보전용
찬넬 | DIN RAIL | - | - | - | 4 | 2730 | 10920 | 4 | 10920 | 현장보전용
릴레이 타이머 | KTM-3M10SA2 | - | - | - | 3 | 10300 | 30900 | 3 | 30900 | 현장보전용
고정식단자대 | KTB102004 | - | - | - | 5 | 1000 | 5000 | 5 | 5000 | 현장보전용
하이박스 | 100×150×80 | - | - | - | 2 | 3500 | 7000 | 2 | 7000 | 연구진동체용
합 계 |  | 253 |  | 2675600 | 97 |  | 2723160 | -156 | 47560
■ 4월 구매 주요 부품 설명 (전문용어 안내)
부품명 / 규격 |  |  | 부품 설명 및 사용 용도
근접센서 (PR12-4DN) |  |  | 비접촉식 감지 센서. 금속 물체가 일정 거리 이내로 접근하면 신호를 출력. 설비 위치검출·카운팅 등에 사용
무접점 SSR (HSR-2D50HZN) |  |  | Solid State Relay. 반도체 소자로 전기 회로를 ON/OFF. 기계식 릴레이와 달리 접점 마모 없이 고속·무소음 스위칭 가능
마이크로 S/W (170H0069) |  |  | 소형 스냅액션 스위치. 설비의 도어·리밋·위치 감지에 사용. 작은 힘으로 정확한 ON/OFF 동작
배선용차단기 ABS-33C |  |  | 회로 과전류·단락 시 자동 차단하는 NFB(No Fuse Breaker). 3극 30A 용량. 동력 회로 보호용
후크메타 (HIOKI-3280-10F) |  |  | 집게형 전류계. 전선을 끊지 않고 집게로 감싸 AC전류를 비접촉 측정. 현장 설비 전류 점검용
단상권선 트랜스 (WYAU-500DW) |  |  | 단상 오토트랜스. 입력 전압을 원하는 전압으로 변환. 500VA 용량. 제어반 내 전압 조정·공급용
포토센서 (BA2M-DDT) |  |  | 빛(적외선)을 이용한 비접촉 물체 감지 센서. 투과형/반사형으로 제품 유무·통과 여부 감지
인버터 (LSLV0008G100C) |  |  | LS산전 제품. AC 모터의 회전속도를 주파수 변환으로 제어하는 드라이브. 0.75kW 단상 220V 출력
전극고정연결기 (KFS-ES-3) |  |  | 전극봉을 고정하는 소켓형 연결기. 액위 검출용 전극봉과 컨트롤러 배선 연결에 사용
무접점 SSR / 휴즈 (SCR UNIT용) |  |  | SCR UNIT = Silicon Controlled Rectifier 제어유닛. 히터·발열체 전력 제어 장치에 내장된 전력 소자. 해당 유닛의 보호·교체용 부품
찬넬 / DIN RAIL |  |  | 제어반 내부에 설치하는 금속 레일. 릴레이·차단기·단자대 등 부품을 표준 규격으로 탈착 고정하는 베이스
릴레이 타이머 (KTM-3M10SA2) |  |  | 설정 시간이 경과한 후 접점을 ON/OFF하는 타임릴레이. 설비 시퀀스 지연·인터록 제어에 사용
하이박스 (100×150×80) |  |  | 방수·방진 플라스틱 제어함. 센서·단자 등 전기 부품을 외부 환경으로부터 보호하여 수납. 연구진동체 제어 배선용으로 사용
전극고정연결기 / 전극봉 (1M) |  |  | 전극봉: 액체 탱크에 수직으로 삽입해 수위(液位)를 감지하는 금속 봉. 전극 컨트롤러와 조합하여 레벨 제어